## 3T及以上
附件 2025年5月-2026年需检验起重机
序号 | 特种设备名称 | 规格型号 | 安装地点 | 启用日期 | 产品编号 | 登记证编号 | 检测时间
1 | 单臂悬挂式起重机 | Lx5T-6.4mA3 | 五水厂送水泵房 | 2019.9 | 417041082201905117 | 起17川N00018（19） | 2025.9
2 | 通用桥式起重机 | Lx10T-10mA3 | 五水厂脱泥间 | 2019.9 | 417041082201905118 | 起17川N00019（19） | 2025.9
3 | 单臂悬挂式起重机 | Lx8-7 A3 | 五水厂取水泵房1＃ | 2022.11.23 | 202201793 | 起17川NO1008（23） | 2026.11
4 | 单臂悬挂式起重机 | Lx8-7 A3 | 五水厂取水泵房2＃ | 2022.11.23 | 202201794 | 起17川NO1009（23） | 2026.11
5 | 电动葫芦桥式起重机 | LH16-27.5 A3 | 菜坝取水泵房1♯16T | 2019.5 | 82160079 | 起17川N00205（21） | 2025.5
6 | 电动葫芦桥式起重机 | LH10-27.5 A3 | 菜坝送水泵房1♯110T | 2019.5 | 82100137 | 起17川N00206（21） | 2025.5
7 | 电动葫芦桥式起重机 | LH10-27.5 A3 | 菜坝泥渣脱水间1♯10T | 2019.5 | 82100081 | 起17川N00207（21） | 2025.5
8 | 电动单梁 起重机 | LDAHD16-10.5A3 | 菜坝机修车间16T | 2019.5 | 81160638 | 起17川N00208（21） | 2025.5
9 | 单臂悬挂式起重机 | LX10-10A3 | 四水厂取水泵房10T |  | 41101671 | 起11川NA00002（17） | 2026.12
10 | 单臂悬挂式起重机 | LX5-10 | 四水厂送水泵房5T |  | G171121 | 起17川NA0001（18） | 2025.9
11 | 单臂悬挂式起重机 | LX5-7.5 | 四水厂风机房5T |  | G171120 | 起17川NA0002（18） | 2025.9
12 | 电动单梁桥式起重机 | LX5-9A4 | 二水厂送水泵房 | 2023.11 | 231106021 |  | 2026.2

## 电梯
制水分公司特种设备（电梯）管理台账
序号 | 特种设备名称 | 规格型号 | 安装地点 | 启用日期 | 产品编号 | 责任人 | 一年一检
1 | 曳引驱动乘客电梯 | UFJ-PC(MRL) | 五水厂取水泵房 | 2018.11 | 梯11川N00183(18) | 徐金艳 | 与第三方检定维保合同并负责年检事宜
2 | 曳引驱动乘客电梯 | TE-Synergy | 菜坝取水泵房 | 2020.1 | E/30058747.002 | 文峥
3 | 曳引驱动乘客电梯 | TE-Synergy | 普安水厂取水泵房 |  |  | 郭建
4 | 曳引驱动乘客电梯 | 9000-KT-10-Z-F | 四水厂取水泵房 |  |  | 张宇
6 | 曳引驱动乘客电梯 |  | 一水厂取水泵房 |  |  | 邓敏
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 3T以下
制水分公司特种设备行车管理台账（不需检验设备）
序号 | 特种设备名称 | 规格型号 | 安装地点 | 启用日期 | 产品合格证号 | 使用许可证证号 | 责任人
1 | 电动葫芦 | CD1-9 1吨 | 五水厂砂滤池 | 2019.9 |  |  | 徐金艳
2 | 电动葫芦 | CD1-9 1吨 | 五水厂碳滤池 | 2019.9
3 | 电动葫芦 | CD1-9 1吨 | 五水厂碳滤池 | 2019.9
4 | 单臂悬挂式起重机 | Lx2T-5.5m 2吨 | 五水厂反冲洗泵房 | 2019.9
5 | 电动葫芦 | MD1 1吨 | 普安水厂高效浓缩池 | 2020 |  |  | 郭建
6 | 电动葫芦 | CD1 2吨 | 普安水厂综合池1 | 2020
7 | 电动葫芦 | CD1 2吨 | 普安水厂综合池2 | 2020
8 | 电动葫芦 | MD1 1吨 | 普安水厂加药间1 | 2020
9 | 电动葫芦 | MD1 1吨 | 普安水厂加药间1 | 2020
10 | 电动葫芦 | MD1 1吨 | 普安水厂活性炭房 | 2020
11 | 单臂悬挂式起重机 | LX1-4A3 1吨 | 普安水厂滤池管廊 | 2020
12 | 单臂悬挂式起重机 | LX2-8A3 2吨 | 普安水厂反冲洗泵房 | 2020
13 | 电动葫芦 | CD1 1吨 | 普安水厂送水泵房过道 | 2020
14 | 电动葫芦 | CD1 2吨 | 四水厂滤池1 |  |  |  | 张宇
15 | 电动葫芦 | CD1 2吨 | 四水厂滤池2
16 | 电动葫芦 | CD1 2吨 | 四水厂加氯间
17 | 电动葫芦 | CD1 1吨 | 四水厂加药间
18 | 行车 | 2吨 | 菜坝水厂加药间 | 2020 |  |  | 文峥
19 | 行车 | 2吨 | 菜坝水厂反冲洗泵房 | 2020
20 | 电动葫芦 | 1吨 | 菜坝水厂滤池 | 2020
21 | 行车 | 2吨 | 一水厂送水车间 | 2022 |  |  | 邓敏

## 压力容器
制水分公司特种设备管理台账
序号 | 特种设备名称 | 规格型号 | 容积 | 设计压力 | 安装地点 | 生产日期 | 有效期 | 数量 | 责任人
1 | 储气罐 | 1.0/0.8 | 1.0m³ | 0.84Mpa | 菜坝水厂反冲洗泵房 | 2019 |  | 2台 | 文峥
2 | 储气罐 | 1.0/0.8 | 1.0m³ | 0.84Mpa | 普安水厂反冲洗泵房 | 2018 |  | 2台 | 郭建
3 | 储气罐 | 1.0m³ | 1.0m³ | 1.35Mpa | 五水厂反冲洗泵房 | 2019 |  | 1台 | 徐金艳
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16