# 服务需求报价单

宜宾市清源水务集团有限公司：

以下为本次贵公司需求服务的报价：

| 序号 | 服务名称 | 基本情况及具体需求 | 时限要求 | 是否响应需求内容及时限 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菜坝水厂格栅机维修服务 | - 更换磨损和变形的耙齿； - 更换全部耙齿之间尼龙垫圈； - 更换磨损的耙齿轴； - 更换磨损变形的挡板； - 更换变形的几种型号的弹簧卡圈； - 更换磨损和变形的链条和链板； - 检查和修复格栅机轨道和头尾轮的检查修复或更换； - 减速机及轴承检查和调试格栅机使格栅机平行运行不能跑偏； 9、共计两台格栅机需要维修，维修费用总价包干。 | 服务期限1年 |  |  |  |  |

1、以上报价有效期自本项目公告发布之日起至服务期结束。

2、以上报价已含税：     （必填）

3、联系人及电话：     （必填）

4、其他说明：

报价单位名称（章）：

年   月  日